小区弱电系统维修保养方案

小区位于，总建筑面积      万平方米，住宅有   栋单体，     个单元，总户数     户。

为保障各系统能正常运行，维护小区业主人身及财产的安全，现对小区弱电系统设备系统进行日常的维护。我公司通过对个园区的实际调查，根据园区弱电系统设备系统的实际使用情况，结合园区特点，为园区弱电系统制定了维保方案如下：

第一部分、园区弱电各子系统及基本情况

一、可视对讲系统

园区有     户对讲分机。各园区均采用联网可视主机，并相互独立。

二、电视监控系统

园区有     台彩色摄像机。

三、电子巡更系统

园区的信息钮有-个.

四、停车场系统

五、周界报警系统

园区分别有对双光束红外对射。

六、背景音乐系统

第二部分、维保方案

一、服务级别等级划分

1、特级服务

2、加急服务

3、一般性服务

4、特定服务

二、服务措施

我公司针对园区个系统的实际情况指定了如下措施：

1、签订维保服务合同后我公司安排技术人员对园区进行一次全面的“体检”。对各系统设备进行一次全面的清扫以保证设备的正常运行、延长设备的使用寿命。排查个系统存在的问题和隐患，并制定响应的整改措施。此项措施在维保服务期间每个季度进行一次。

2、服务期间，如遇以下情况按响应的响应时间、措施进行处理

（1）、如遇故障导致整个系统无法正常运行或全面瘫痪，我公司将在特级响应时间5个小时内立即安排技术人员赶赴现场查看并处理问题。

（2）、如遇故障导致部分设备不能正常运行，并对系统无关键性影响的，我公司将在12小时内安排技术人员进行处理。

（3）、如遇部分非关键性设备不能正常运行导致个别少数设备运行不正常，并对系统无关键性影响的，我公司将在24小时内安排技术人员进行处理。

此外，由于特殊情况或用户的特殊要求，双方可协商并制定单独的解决方法。

二、响应服务时间

1、每天工作时间为8：30-18：30（包括双休日）。

2、故障在检修5小时内仍无法排除的，我公司将在6小时内使用备用设备供使用直至故障设备修复。备用设备由业主单位根据各园区系统实际情况提前采购，并在需要时向我公司提供，故障设备修复后返还业主单位。

三、巡检服务

系统例行检查是一种有力的维护保养措施，可以在隐患初期发现问题，将隐患消除在萌芽阶段，提高系统效率、保障系统安全、延长使用寿命。服务期间我公司将提供每月不少于1次系统现场例行检查。

1、对易松动的设备进行必要的加固，对设备做定期的保养、清洗等。

2、对各进行诊断，对必要的机械设备、电子部件的进行响应的调整和检测。

3、对设备运行环境的检测，包括防雷、防静电系数、地线系数以及潮湿情况。

4、对潜在隐患进行处理，对已损备件进行更换。并进行详细的工作记录，以做到系统信息及检修记录文件化。

5、公司指派技术人员每个月对各园区进行常规检查，排查隐患，统计需要维护的隐患内容，并予以维护；每个季度对设备进行清扫和必要的保养；每半年进行一次全面系统的检查，并针对问题制定相应的解决方案，在征得甲方确认后对其进行维护

6、每次巡检完毕，将巡检情况整理成文档并将检测报告交予用户，定期与用户分析设备当前运行状况，针对问题制定相应的解决方案。

四、其他服务承诺

1、在维保期内，如用户从我公司直接购买的所有硬件及软件产品，我公司将免费进行安装调试。

2、在服务期间，如遇特定情况，根据用户要求，我公司负责提出解决方案，并报用户审批，此类情况服务所需费用另计，我公司承诺以优惠价向用户收取。

3、我公司将定期对各系统使用人员进行免费培训，培训内容包括正确操作使用方法、日常维护保养以及常见故障排除。

第三部分、公司基本情况

一、公司简介

略

二、维保服务中心

联系电话：

三、主要维修技术工程师人员名单及联系电话

人员名单：

联系电话：

四、公司维保服务热线：

服务热线：

第四部分、维保服务报价

| 小区花园智能化弱电系统维护保养工程报价清单 |
| --- |
| 序号 | 设备/清单名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注说明 |
| 一、保安监控系统（包备件） |  |  |  |
| A、正常维护保养费用（不含备件以及维修）费用清单 |  |  |
| 1 | 正常维护保养费用（总共98点摄像机） | 保养 | 98 | 点 | 90.00 | 8,820.00 | 不含备件以及维修费用，只是日常维护保养费用 |
| 2 | 监控系统设备清洗费用（总共98点摄像机） | 保养 | 98 | 点 | 10.00 | 980.00 | 对监控系统设备进行清洗费用 |
| 3 | 监控系统线路检查费用 | 保养 | 1 | 项 | 600.00 | 600.00 | 对监控系统线路整体检查费用 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 10,400.00 |  |
| B、提供备件设备费用清单 |  |  |  |
| 1 | 彩色摄像机(共66个) | 更换 | 2 | 台 | 1,820.00 | 3,640.00 | 估计一年有二台设备不能维修，要更换新设备费用 |
| 2 | 彩色电梯半球型摄像机(共32个) | 更换 | 1 | 台 | 1,680.00 | 1,680.00 | 估计一年有一台设备不能维修，要更换新设备费用 |
| 3 | 全方位云台(共10台) | 更换 | 1 | 台 | 1,100.00 | 1,100.00 | 估计一年有一台设备不能维修，要更换新设备费用 |
| 4 | 电梯对讲(共32个) | 更换 | 1 | 台 | 380.00 | 380.00 | 估计一年有一台设备不能维修，要更换新设备费用 |
| 5 | 标准自动光圈镜头(共66个) | 更换 | 2 | 个 | 380.00 | 760.00 | 估计一年有二台设备不能维修，要更换新设备费用 |
| 6 | 14"彩色监视器(共9台) | 更换 | 1 | 台 | 1,280.00 | 1,280.00 | 估计一年有一台设备不能维修，要更换新设备费用 |
| 7 | 画面处理器(共5台) | 更换 | 1 | 个 | 580.00 | 580.00 | 估计一年有一台设备不能维修，要更换新设备费用 |
| 8 | 电源线 | 更换 | 200 | 米 | 2.50 | 500.00 | 移动位置产生的线材 |
| 9 | 视频线 | 更换 | 200 | 米 | 2.80 | 560.00 | 移动位置产生的线材 |
| 10 | BNC头及配件一批 | 更换 | 30 | 个 | 5.00 | 150.00 | 估计一年有50个BNC不能维修，要更换新设备费用 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 10,630.00 |  |
| C、预计损坏设备维修费用清单 |  |  |  |
| (1)固定摄像机(共66个) |  |  |
| 1 | 摄像机维修费用 | 维修 | 5 | 台 | 280.00 | 1,400.00 | 总共66个固定摄像机,维修率为5%,因而估计一年有5台固定摄像维修 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 1,400.00 |  |
| (2)电梯半球摄像机(共32个) |  |  |
| 1 | 电梯半球摄像机维修费用 | 维修 | 2 | 台 | 200.00 | 400.00 | 总共32个半球摄像机,维修率为5%,因而估计一年有2台固定摄像维修 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 400.00 |  |
| (3)全方位云台(共10个) |  |  |  |
| 1 | 云台电源维修费用 | 维修 | 1 | 台 | 150.00 | 150.00 | 总共10个云台,由于云台易坏,维修率为10%,因而估计一年有1台云台维修 |
| 2 | 云台电机维修费用 | 维修 | 1 | 台 | 200.00 | 200.00 | 总共10个云台,由于云台易坏,维修率为10%,因而估计一年有1台云台维修 |
| 3 | 云台解码板维修费用 | 维修 | 1 | 台 | 200.00 | 200.00 | 总共10个云台,由于云台易坏,维修率为10%,因而估计一年有1台云台维修 |
| 4 | 云台CPU板维修费用 | 维修 | 1 | 台 | 300.00 | 300.00 | 总共10个云台,由于云台易坏,维修率为10%,因而估计一年有1台云台维修 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 850.00 |  |
| (4)14寸监视器(共9台) |  |  |  |
| 1 | 14寸监视器维修费用 | 维修 | 1 | 台 | 220.00 | 220.00 | 总共9台14寸监视器,估计一年有1台监视器维修 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 220.00 |  |
| (5)21寸监视器(共5台) |  |  |  |
| 1 | 21寸监视器维修费用 | 维修 | 1 | 台 | 250.00 | 250.00 | 总共5台21寸监视器,估计一年有1台监视器维修 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 250.00 |  |
| (6)画面处理器(共5台) |  |  |  |
| 1 | 画面处理器维修费用 | 维修 | 1 | 台 | 250.00 | 250.00 | 总共5台画面处理器,估计一年有1台画面处理器维修 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 250.00 |  |
| (7)大功率电源(共1台) |  |  |  |
| 1 | 大功率电源维修费用 | 维修 | 1 | 台 | 350.00 | 350.00 | 总共1台大功率电源,估计一年要维修一次 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 350.00 |  |
| (8)硬盘录像机 |  |  |  |
| 1 | 硬盘录像机主板维修费用 | 维修 | 1 | 张 | 280.00 | 280.00 | 一台数字硬盘录像机有一张主板 |
| 2 | 硬盘录像机硬盘维修费用 | 维修 | 1 | 张 | 150.00 | 150.00 | 一台数字硬盘录像机有一个硬盘 |
| 3 | 硬盘录像机显示器维修费用 | 维修 | 1 | 台 | 250.00 | 250.00 | 一台数字硬盘录像机有一台显示器 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 680.00 |  |
|  |  |  |  |  | 合计 | 25,430.00 |  |
| 序号 | 设备/清单名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注说明 |
| 二、门禁系统（包备件） |  |  |  |
| （1）、小区出入口门禁系统（总共有4个点，采用Yanssun品牌） |  |  |
| A、正常维护保养费用（不含备件以及维修）费用清单 |  |  |  |
| 1 | 小区出入口门禁系统正常维护保养费用 | 保养 | 4 | 点 | 150.00 | 600.00 | 不含备件以及维修费用，只是日常维护保养费用 |
| 2 | 门禁系统线路检查费用 | 保养 | 1 | 项 | 200.00 | 200.00 | 对门禁系统线路整体检查费用 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 800.00 |  |
| B、提供备件设备费用清单 |  |  |  |
| 1 | 读卡器 | 更换 | 1 | 个 | 650.00 | 650.00 | 估计一年有两台读卡器不能维修，要更换新设备费用 |
| 2 | 通讯转换器 | 更换 | 1 | 个 | 650.00 | 650.00 | 估计一年有一台设备不能维修，要更换新设备费用 |
| 3 | 开门按钮 | 更换 | 2 | 个 | 80.00 | 160.00 | 估计一年有两台设备不能维修，要更换新设备费用 |
| 4 | 磁力锁 | 更换 | 1 | 把 | 890.00 | 890.00 | 估计一年有一台设备不能维修，要更换新设备费用 |
| 5 | 电锁电源供应器 | 更换 | 1 | 个 | 150.00 | 150.00 | 估计一年有一台设备不能维修，要更换新设备费用 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 2,500.00 |  |
| C、预计损坏设备维修费用清单 |  |  |  |
| 1 | 控制器维修费用 | 维修 | 1 | 台 | 350.00 | 350.00 | 估计有1个台控制器需要维修 |
| 2 | 电锁电源供应器维修费用 | 维修 | 1 | 个 | 50.00 | 50.00 | 估计有1个电锁电源需要维修 |
| 3 | 读卡器维修费用 | 维修 | 1 | 个 | 150.00 | 150.00 | 估计有1个读卡器需要维修 |
| 4 | 磁力锁维修费用 | 维修 | 2 | 把 | 100.00 | 200.00 | 估计有2个磁力锁需要维修 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 750.00 |  |
| （2）、停车场进出门禁系统（总共有5个点,采用AKT品牌） |  |  |  |
| A、正常维护保养费用（不含备件以及维修）费用清单 |  |  |  |
| 1 | 停车场进出门禁系统正常维护保养费用 | 保养 | 5 | 点 | 150.00 | 750.00 | 不含备件以及维修费用，只是日常维护保养费用 |
| 2 | 门禁系统线路检查费用 | 保养 | 1 | 项 | 300.00 | 300.00 | 对门禁系统线路整体检查费用 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 1,050.00 |  |
| B、提供备件设备费用清单 |  |  |  |
| 1 | 门禁控制器 | 更换 | 1 | 台 | 1,800.00 | 1,800.00 | 估计一年有一台设备不能维修，要更换新设备费用 |
| 2 | 读卡器 | 更换 | 1 | 个 | 650.00 | 650.00 | 估计一年有两台读卡器不能维修，要更换新设备费用 |
| 3 | 通讯转换器 | 更换 | 1 | 个 | 800.00 | 800.00 | 估计一年有一台设备不能维修，要更换新设备费用 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 3,250.00 |  |
| C、预计损坏设备维修费用清单 |  |  |  |
| 1 | 控制器维修费用 | 维修 | 1 | 台 | 350.00 | 350.00 | 估计有1个台控制器需要维修 |
| 2 | 读卡器维修费用 | 维修 | 2 | 个 | 150.00 | 300.00 | 估计有2个读卡器需要维修 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 650.00 |  |
| (3)、楼宇对讲门禁系统（含备件,采用OPEN品牌） |  |  |  |
| A、正常维护保养费用（不含备件以及维修）费用清单 |  |  |
| 1 | 楼宇对讲门禁系统（共22套） | 保养 | 22 | 套 | 50.00 | 1,100.00 | 不含备件以及维修费用，只是日常维护保养费用 |
| 2 | 楼宇对讲门禁系统线路检查费用 | 保养 | 1 | 项 | 300.00 | 300.00 | 对对讲门禁系统线路整体检查费用 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 1,400.00 |  |
| B、提供备件设备费用清单 |  |  |  |
| 1 | 门禁读卡器(共22个) | 更换 | 2 | 台 | 450.00 | 900.00 | 估计一年有二台设备不能维修，要更换新设备费用 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 900.00 |  |
| C、预计损坏设备维修费用清单 |  |  |  |
| 1 | 门禁控制器维修费用 | 维修 | 2 | 台 | 120.00 | 240.00 | 总共22个控制器,维修率为10%,因而估计一年有2个控制器维修 |
| 2 | 门禁读卡器维修费用 | 维修 | 2 | 台 | 100.00 | 200.00 | 总共22个读卡器,维修率为10%,因而估计一年有2个读卡器维修 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 440.00 |  |
|  |  |  |  |  | 合计 | 11,740.00 |  |
| 序号 | 设备/清单名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注说明 |
| 三、智能停车系统（包备件,车安品牌） |  |  |  |
| A、正常维护保养费用（不含备件以及维修）费用清单 |  |  |
| 1 | 正常维护保养费用（标准一进一出停车场,含图像对比） | 保养 | 1 | 套 | 2,000.00 | 2,000.00 | 不含备件以及维修费用，只是日常维护保养费用 |
| 2 | 正常维护保养费用维护（总共2个监控点） | 保养 | 2 | 点 | 100.00 | 200.00 | 不含备件以及维修费用，只是日常维护保养费用 |
| 3 | 停车场系统线路检查费用 | 保养 | 1 | 项 | 500.00 | 500.00 | 对停车场系统线路整体检查费用 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 2,700.00 |  |
| B、提供备件设备费用清单 |  |  |  |
| 1 | IC读卡系统 | 更换 | 1 | 套 | 1,350.00 | 1,350.00 | 估计一年有一套读卡器不能维修，要更换新设备费用 |
| 2 | 控制机 | 更换 | 1 | 台 | 2,200.00 | 2,200.00 | 估计一年有一台控制机不能维修，要更换新设备费用 |
| 3 | LED显示屏 | 更换 | 1 | 台 | 1,080.00 | 1,080.00 | 估计一年有一台LED显示屏不能维修，要更换新设备费用 |
| 4 | 图像处理卡 | 更换 | 1 | 个 | 380.00 | 380.00 | 估计一年有一个图像处理卡不能维修，要更换新设备费用 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 5,010.00 |  |
| C、预计损坏设备维修费用清单 |  |  |  |
| 1 | 道闸机械部分维修费用 | 维修 | 1 | 套 | 300.00 | 300.00 | 估计有1个套道闸机械部分需要维修 |
| 2 | 数字车辆检测器维修费用 | 维修 | 1 | 台 | 250.00 | 250.00 | 估计有1台车辆检测器需要维修 |
| 3 | IC读卡系统维修费用 | 维修 | 1 | 套 | 250.00 | 250.00 | 估计有1套IC读卡系统需要维修 |
| 4 | 语音系统维修费用 | 维修 | 1 | 套 | 100.00 | 100.00 | 估计有1套语音系统需要维修 |
| 5 | 摄像机图像系统维修费用 | 维修 | 1 | 套 | 100.00 | 100.00 | 估计摄像机图像需要维修 |
| 6 | 系统管理软件维护费用 | 维修 | 1 | 套 | 500.00 | 500.00 | 估计系统管理软件需要维护 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 1,500.00 |  |
|  |  |  |  |  | 合计 | 9,210.00 |  |
| 序号 | 设备/清单名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注说明 |
| 四、楼宇对讲系统（不包备件） |  |  |  |
| A、正常维护保养费用（不含备件以及维修）费用清单 |  |  |
| 1 | 黑白可视对讲主机正常维护保养费用（共22台） | 保养 | 22 | 套 | 100.00 | 2,200.00 | 不含备件以及维修费用，只是日常维护保养费用 |
| 2 | 对讲管理主机正常维护保养费用维护（共1台） | 保养 | 1 | 点 | 250.00 | 250.00 | 不含备件以及维修费用，只是日常维护保养费用 |
| 3 | 对讲围墙机正常维护保养费用维护（共2台） | 保养 | 2 | 点 | 220.00 | 440.00 | 不含备件以及维修费用，只是日常维护保养费用 |
| 4 | 楼宇对讲系统线路检查费用 | 保养 | 1 | 项 | 500.00 | 500.00 | 对楼宇对讲系统线路整体检查费用 |
| B、楼宇对讲室内设备维修及更换设备费用(按实际情况收取费用) | 0.00 | 详细见报价附件 |
|  |  |  |  |  | 合计 | 3,390.00 |  |
| 序号 | 设备/清单名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注说明 |
| 五、周边防范报警系统（含备件,采用SELCO品牌） |  |  |  |
| A、正常维护保养费用（不含备件以及维修）费用清单 |  |  |
| 1 | 红外探测器（共12对） | 保养 | 12 | 对 | 50.00 | 600.00 | 不含备件以及维修费用，只是日常维护保养费用 |
| 2 | 周边防范系统线路检查费用 | 保养 | 1 | 项 | 200.00 | 200.00 | 对周边防范系统线路整体检查费用 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 800.00 |  |
| B、提供备件设备费用清单 |  |  |  |
| 1 | 红外探测器(共12对) | 更换 | 2 | 台 | 520.00 | 1,040.00 | 估计一年有二台设备不能维修，要更换新设备费用 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 1,040.00 |  |
| C、预计损坏设备维修费用清单 |  |  |  |
| 1 | 红外探测器(60米)维修费用 | 维修 | 1 | 台 | 100.00 | 100.00 | 总共3对60米红外探测器,维修率为10%,因而估计一年有1对红外探测器 |
| 2 | 红外探测器(30米)维修费用 | 维修 | 1 | 台 | 93.00 | 93.00 | 总共7对30米红外探测器,维修率为10%,因而估计一年有1对红外探测器 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 193.00 |  |
|  |  |  |  |  | 合计 | 2,033.00 |  |
| 序号 | 设备/清单名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注说明 |
| 六、公共广播系统（含备件,采用DSPPA品牌） |  |  |  |
| A、正常维护保养费用（不含备件以及维修）费用清单 |  |  |
| 1 | 室外防水音柱正常维护保养费用 | 保养 | 15 | 点 | 80.00 | 1,200.00 | 不含备件以及维修费用，只是日常维护保养费用 |
| 2 | 公共广播系统线路检查费用 | 保养 | 1 | 项 | 300.00 | 300.00 | 对公共广播系统线路整体检查费用 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 1,500.00 |  |
| B、提供备件设备费用清单 |  |  |  |
| 1 | 室外防水音柱(共15个) | 更换 | 2 | 台 | 450.00 | 900.00 | 估计一年有二台设备不能维修，要更换新设备费用 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 900.00 |  |
| C、预计损坏设备维修费用清单 |  |  |  |
| 1 | 室外防水音柱维修费用 | 维修 | 2 | 台 | 80.00 | 160.00 | 总共15个室外防水音柱,维修率为10%,因而估计一年有2个室外防水音柱维修 |
| 2 | 前置放大器维修费用 | 维修 | 1 | 台 | 200.00 | 200.00 | 估计一年要修一次前置放大器 |
| 3 | 十路监听器维修费用 | 维修 | 1 | 台 | 250.00 | 250.00 | 估计一年要修一次十路监听器 |
| 4 | 十路分区矩阵维修费用 | 维修 | 1 | 台 | 250.00 | 250.00 | 估计一年要修一次十路分区矩阵 |
| 5 | 定压功放维修费用 | 维修 | 1 | 台 | 500.00 | 500.00 | 估计一年要修一次定压功放 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 1,360.00 |  |
|  |  |  |  |  | 合计 | 3,760.00 |  |
| 序号 | 设备/清单名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注说明 |
| 七、维护保养人工费用清单 |  |  |  |
| 1 | 维护人员差旅费 | 保养 | 12 | 月 | 150.00 | 1,800.00 |  |
| 2 | 维护人员工具损耗费用 | 保养 | 1 | 年 | 1,000.00 | 1,000.00 |  |
| 3 | 洽谈业务费用 | 保养 | 1 | 年 | 1,000.00 | 1,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | 合计 | 3,800.00 |  |