实验课中的安全常识

实验课的安全要点

虽然各类实验室要求并不完全统一，但有很多基本的安全要点是相同的。

(1)上课前认真听老师关于实验室安全的指导。

(2)实验课开始后先检查桌面，看看有没有金属片、玻璃片或洒出的水。

(3)实验中不要将试剂洒落在桌上。

(4)对各种化学品不能用一般方法去擦，最好由老师亲自处理；实验结束要彻底清扫，学生离开实验室前要洗手。

正确使用玻璃器皿

同学们在做化学实验时，要使用很多玻璃器皿，如烧杯、试管、瓶子等。如果使用不正确，一来容易造成化学物品灼伤皮肤；二来容易使锋利的玻璃碎片划破皮肤。因此，要重视实验室玻璃器皿的正确使用：

(1)轻拿轻放；

(2)用玻璃棒进行搅拌时，要轻巧和用力均匀；

(3)逐渐加热；

(4)如果玻璃器皿破碎，要仔细及时处理干净。

正确使用电器

无论是做物理实验还是做化学实验，都需要使用电器，如果不注意安全使用电器，就会引发触电、火灾等事故，很可能造成人身伤害和财产损失。

因此，让学生必须了解实验室电器的安全使用规则，并遵守这些规则：

(1)使用之前要听教师讲解有关常识和规则，或认真阅读使用说明；

(2)安装电器应注意安装环境和条件，不接近热源和水源；

(3)切勿在电源接通的情况下接线路或装配零件；

(4)千万不能用湿手触摸电器；

(5)使用完毕，切断电源。

实验室里常见的有毒有害物品

同学们进行化学实验时，会接触到各种各样的化学物品，其中大部分的化学物品是有毒或有害的，有些具有易燃、易爆的特性。这些有毒有害物根据其性质可分为5大类。

(1)酸类：在实验中经常接触到的酸主要有硫酸、盐酸、硝酸、氢氟酸，这四种酸都有腐蚀性，能腐蚀皮肤，造成深度烧伤，破坏细胞。而氢氟酸还能腐蚀人体的骨骼。

(2)碱类：碱性物也具有强烈的腐蚀性，氢氧化钠、氢氧化钾都属于强碱；氨水也是碱性物，也具有腐蚀性。

(3)盐类：盐类物质一般性质比较温和，但同样也有一部分是有毒有害物质，有的是剧毒物品，常见的有毒盐类有氰化钾、三氧化二砷以及二价汞盐等。

(4)有机物：常见有机物中，有毒有害物主要有腐蚀性物质，如甲酸、甲醛；有毒物，如四氯化碳、三氯甲烷；具有爆炸性的物质，如三硝基甲苯(TNT)、硝酸铵等；具有麻醉作用的有害物，如苯、苯的氨基和硝基化合物；而汽油也具有一定毒性，它可破坏中枢神经系统。

(5)气体类：实验中气体类物质的伤害主要有两种：

一是易燃易爆气体，如氢气、甲烷、乙烯、乙炔等；

二是有毒有害气体，如实验中产生的一氧化碳、硫化氢、氧化亚氮(俗称笑气)以及液化气体，如液氮，人体一旦摄入这些气体，轻者昏迷，重者危及生命。