## Sheet1
……大队2015年6月份自来水管道等零星维修明细
序号 | 日期 | 单位 | 维修项目 | 明细 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元）
1 | 6月1号 | ……大队 | 室外污水井盖维修 | 70*70井盖 | 套 | 2 | 210 | 420
|  |  |  | 人工 | 个 | 3 | 180 | 540
2 | 6月2号 | ……交警支队 | 南办公楼一层自来水查找 | 材料人工 | 处 | 2 | 180 | 360
3 | 6月3号 | ……一大队 | 办公楼查电 | 10路配电箱含材料人工 | 套 | 3 | 760 | 2280
|  |  |  | 线路查找整理人工 | 个 | 5 | 180 | 900
|  |  |  | 铜芯线6平方 | 米 | 78 | 6.3 | 491.4
|  |  |  | 胶布、铜线鼻等辅材 | 宗 | 1 | 200 | 200
4 | 6月5号 | ……交警支队 | 食堂炉灶 | 线路维修 | 处 | 1 | 200 | 200
5 | 6月6号 | ……车管所 | 水泵房自来水维修 | 100止回阀 | 套 | 2 | 360 | 720
|  |  |  | 人工 | 个 | 3 | 180 | 540
6 | 6月7号 | ……交警支队 | 修配电室线路维修 | 绝缘子、线鼻、10平方铜线等辅材 | 宗 | 1 | 200 | 200
|  |  |  | 人工 | 个 | 3 | 180 | 540
7 | 6月8号 | ……一大队 | 院内公厕 | 污水管道机械疏通 | 处 | 1 | 400 | 400
8 | 6月9 | ……交警支队 | 食堂蒸车维修 | 电热棒 | 套 | 3 | 130 | 390
9 | 6月10号 | ……车管所 | 室外水池主管道维修 | 材料人工 | 处 | 1 | 400 | 400
10 | 6月12号 | ……交警支队 | 门卫厕所自来水维修 | 角阀 | 个 | 2 | 38 | 76
|  |  |  | 软管 | 条 | 3 | 35 | 105
|  |  |  | 人工 | 个 | 2 | 180 | 360
|  |  |  | 室外挖沟找主阀门 | 处 | 2 | 200 | 400
11 | 6月13号 | ……交警支队 | 食堂蒸车线路维修 | 人工材料 | 处 | 1 | 260 | 260
12 | 6月14号 | ……城区大队 | 办公楼二层灯具维修 | LED射灯18 | 套 | 8 | 48 | 384
|  |  |  | 人工 | 个 | 3 | 180 | 540
13 | 6月18号 | ……城区大队 | 门卫灯具维修 | LED日光灯40 | 套 | 2 | 45 | 90
|  |  |  | 人工 | 个 | 2 | 180 | 360
14 | 6月20 | 原交警支队 | 室外花池自来水维修 | 铜双活接球阀50 | 个 | 2 | 198 | 396
|  |  |  | 人工 | 个 | 3 | 180 | 540
15 | 6月21号 | 原南冶车管所 | 办公楼二层灯具维修 | LED日光灯40 | 套 | 6 | 45 | 270
|  |  |  | LED灯炮 | 个 | 15 | 18 | 270
|  |  |  | 人工 | 个 | 1 | 180 | 180
16 | 6月22号 | ……一大队 | 室外自来水维修 | 查找漏点 | 处 | 2 | 200 | 400
17 | 6月24号 | ……车管所 | 食堂餐厅自来水维修 | 脸盆立式水嘴 | 套 | 3 | 110 | 330
|  |  |  | 下水洁具 | 套 | 2 | 39 | 78
|  |  |  | 软管 | 条 | 2 | 35 | 70
|  |  |  | 人工 | 个 | 2 | 180 | 360
18 | 6月25号 | ……交警支队 | 南办公楼二层喷淋控制箱线路、维修 | 继电器 | 套 | 4 | 58 | 232
|  |  |  | 接住器 | 套 | 2 | 150 | 300
|  |  |  | 金属软管 | 箱 | 3 | 38 | 114
|  |  |  | 人工 | 个 | 5 | 180 | 900
19 | 6月26号 | ……车管所 | 办公楼三层灯具维修 | LED日光灯40 | 套 | 5 | 45 | 225
|  |  |  | LED灯炮 | 个 | 6 | 45 | 270
|  |  |  | 人工 | 个 | 3 | 18 | 54
20 | 6月27号 | ……交警支队队 | 办公楼消防控制箱、线路维修 | 铜芯线4平方 | 米 | 65 | 4.5 | 292.5
|  |  |  | 线路查找整改人工 | 个 | 3 | 180 | 540
合计 | [7 empty] | 16977.9